РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 16 | » | 04 | 20 | 25 |  |  | № | 438 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка (плана) действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Юргинского муниципального округа, на период отопительного сезона 2025-2026 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий                                от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом                 от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений                                        в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности                к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности                                    к отопительному периоду»:

- Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Юргинского муниципального округа, на период отопительного сезона 2025-2026 годы, согласно Приложению.

- Постановление администрации Юргинского муниципального округа                 от 15.10.2020 № 831 «О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-                                   и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления» признать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

- Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                        на заместителя главы Юргинского муниципального округа – начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа П.А. Коржакова.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 16.04.2025 № 438

Порядок (план) действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, расположенных на территории Юргинского муниципального округа, на период отопительного сезона 2025-2026 годы

- Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающих организаций (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Юргинского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения Юргинского муниципального округа. Порядок разработан с учетом требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

- Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно-монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно–коммунального хозяйства Юргинского муниципального округа.

- Основной задачей администрации Юргинского муниципального округа, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления, мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Юргинского муниципального округа, снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Юргинского муниципального округа.

- К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- авария на объектах теплоснабжения, повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более, на 1 сутки и более при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C);

- прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов;

- разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты теплоснабжения, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более);

- перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

- снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

- Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов, считается аварией, согласно Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические условия;

- человеческий фактор;

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды и топлива на объект теплоснабжения;

- внеплановые остановки в работе оборудования.

- Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

- Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

9. Ресурсоснабжающая организация, управляющие организации, ТСЖ, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы.

Состав аварийно-диспетчерской службы, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены аварийно-диспетчерские службы и (или) аварийно-восстановительные службы, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

10. Общая координация действий аварийно-диспетчерских служб и по ликвидации аварийной ситуации осуществляет Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Юргинского муниципального округа (далее – ЕДДС ЮМО).

Сведения о телефонах аварийно-диспетчерских служб и (или) аварийно-восстановительных служб уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающей организацией, управляющими организациями, ТСЖ, собственниками зданий с непосредственной формой управления в ЕДДС ЮМО.

11.Взаимодействие ресурсоснабжающей организации, управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с непосредственной формой управления при ликвидации аварийных ситуаций.

11.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

11.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

11.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

11.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передаются в сроки, установленные Правилами расследования причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения».

Диспетчер аварийно-диспетчерской службы и (или) аварийно-восстановительной службы незамедлительно сообщает:

- в ЕДДС Юргинского муниципального округа;

- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителям собственников зданий с непосредственной формой управления.

11.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, ТСЖ, представителей собственников зданий с непосредственной формой управления ЕДДС ЮМО.

12. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, ТСЖ, собственники зданий с непосредственной формой управления обязаны обеспечить:

12.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерских служб и (или) аварийно-восстановительных служб в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществить взаимодействие со звонившим в аварийно-диспетчерские службы и (или) аварийно-восстановительные службы собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-диспетчерские службы и (или) аварийно-восстановительные службы, либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

12.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем, внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

12.3. В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших в ЕДДС ЮМО и соответствующую теплоснабжающую организацию.

12.4 Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

12.5. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

12.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

12.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС ЮМО и соответствующую теплоснабжающую организацию.

13. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем обслуживании коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

14. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с непосредственной формой управления незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС ЮМО, а также в аварийно-диспетчерские службы и (или) аварийно-восстановительные службы теплоснабжающей организации. Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

15. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ, администрацией Юргинского муниципального округа может быть организовано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа (далее - комиссия по ЧС и ОПБ) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечению 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).

16. Взаимодействие аварийно-диспетчерских служб и (или) аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления.

16.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающая организация и управляющие организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с непосредственной формой управления в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС ЮМО.

16.2. При поступлении в аварийно-диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей аварийно-диспетчерская служба обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС ЮМО;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

16.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;

- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;

- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

16.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей аварийно-диспетчерской службы теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с непосредственной формой управления, попавших в зону аварии, ЕДДС ЮМО.

16.5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей организацией по согласованию с управляющими организациями, ТСЖ по территориальности.

16.6. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с Управлением по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа.

16.7 Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих организаций, ТСЖ, собственников зданий с непосредственной формой управления.

16.8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

16.9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

16.10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчер (начальники смен) ресурсоснабжающей организации отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС ЮМО после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

16.11. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

16.12. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при комиссии по ЧС и ОПБ для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Юргинского муниципального округа либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением комиссии по ЧС и ОПБ к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям, установленным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» могут перерасти в чрезвычайную ситуацию, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Если решением комиссии по ЧС и ОПБ рекомендовано введение режима функционирования «Повышенная готовность», администрация Юргинского муниципального округа издает постановление о вводе режима функционирования «Повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил.

При угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением комиссии по ЧС и ОПБ рекомендовано введение режима «чрезвычайной ситуации». Администрация Юргинского муниципального округа вводит режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования, в котором указаны привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с комиссией по ЧС и ОПБ.

16.13. Взаимодействие оперативного персонала организаций и ЕДДС ЮМО при аварийных ситуациях при прекращении поставки коммунальных ресурсов определяется соглашениями об осуществлении информационного обмена и взаимодействия при решении задач предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заключенными с ЕДДС ЮМО.

При аварийном прекращении подачи электроэнергии на котельные, не имеющие резервного источника электроснабжения, электроснабжающая организация:

- предпринимает действия по восстановлению подачи электроэнергии на котельную;

- оповещает потребителя электроэнергии о возникновении аварийного прекращения подачи электрической энергии.

Теплоснабжающая организация:

- осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- оповещает потребителей тепловой энергии (покупателей тепловой энергии - при отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных), орган местного самоуправления в лице ЕДДС ЮМО о возникновении прекращения теплоснабжения;

- контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, а при ее снижении ниже +8 0С, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи электроэнергии и возобновления теплоснабжения, опорожняет тепловые сети с целью недопущения их размораживания;

- при восстановлении подачи электроэнергии возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии.

Администрация Юргинского муниципального округа:

- осуществляет мониторинг возникшей ситуации и координацию действий всех задействованных организаций;

- организует процесс развертывания пунктов обогрева и временного размещения населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения.

17. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить: перебои в подаче электроэнергии, износ оборудования, неблагоприятные климатические явления, человеческий фактор.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и горячего водоснабжения потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях |
|  | Прекращение подачи топлива |  |
|  | Прекращение подачи воды |  |
| Прорыв на тепловых сетях | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи тепловой энергии в системы отопления и горячего водоснабжения потребителей, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов, понижение температуры внутреннего воздуха в помещениях |

18. Сценарий наиболее вероятных аварий и мероприятия по их устранению

| № п/п | Вероятные аварии | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Утечка на сетях теплоснабжения | 1. Локализация места аварии путем перекрытия запорной арматуры и определения участка по давлению. 2. При выявлении места утечки принять меры по ее устранению (замена участка сети или проведение сварочных работ) |
| 2. | Аварийная остановка котла | 1. Принять меры по тушению топлива в котле. 2. Устранить причину аварийной остановки котла |
| 3. | Выход из строя циркуляционного насоса | 1. Обесточить, перекрыть запорную арматуру насоса. 2. Открыть запорную арматуру резервного циркуляционного насоса. 3. Подать напряжение и проконтролировать направление вращения |
| 4. | Прекращение подачи электроэнергии на котельную | 1. Выяснить у диспетчера причину отсутствия электроэнергии и время восстановления. 2. Подключить резервный источник электроснабжения |

19. Расчет сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| № п/п | Наименование формирований | Количество | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | силы | средства |
| 1 | МУП «Комфорт» |  |  |  |
| Аварийная бригада |  | Бригада –8 ед. | 24 чел. | Техника – 22 ед. на базе МУП «Комфорт» |
| 2 | Юргинский РЭС |  |  |  |
| Аварийная бригада |  | Бригада – 2 ед. | 7 чел. | Техника – 2 ед. |
| 3 | ООО «Газпром газораспределение Томск» |  |  |  |
| Аварийная бригада |  | Бригада – 1 ед. | 4 чел. | Техника – 1 ед. |

ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

| Наименование формирований | Количество | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Добровольная пожарная команда | 9 | 40 чел | Автомобили - 8 ед. Оборудование -65 ед. |

Сведения о телефонах аварийно-диспетчерских службы и (или) аварийно-восстановительных служб тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и транспортных организаций, а также администрации Юргинского  муниципального округа

| № п/п | Наименование организации | Номер телефона |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЕДДС ЮМО | 8 (384-51) 4-04-40 |
| 2 | ПАО «МРСК Сибири» Филиал «Кузбассэнерго-РЭС» Юргинский ЮРЭС | 8 (384-51) 4-89-90 |
| 3 | МУП «Комфорт» | 8 (384-51) 4-90-09 |

20. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

На территории Юргинского муниципального округа деятельность по теплоснабжению осуществляет единая ресурсоснабжающая организация МУП «Комфорт».

Размещение специалистов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых средствами связи, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

21. Состав и дислокация сил и средств.

21.1. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций.

21.2. Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице:

| Наименование | Функциональные группы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ресурсоснабжаю щая организация (фактический адрес: г. Юрга, ул. Шоссейная 54а) | Аварийно- диспетчерская служба (круглосуточно) | Дежурный диспетчер, начальник смены, водитель, слесарь по обслуживанию сетей | Автомобиль |
|  | Оперативный персонал котельных (круглосуточно) | Операторы, аппаратчики | Трубы, отводы, задвижки, фланцы, электроды, газ пропан, кислород. Сварочный генератор, мотопомпа, набор слесарных инструментов, стропы |
|  | Аварийная бригада (по вызову) | Мастер, слесарь по ремонту тепловых сетей, сварщик, водитель, машинист (автокрана, экскаватора) | Экскаватор, автокран, автомобиль |
| Управляющие и обслуживающие жилищный фонд организации | Аварийно- диспетчерская служба (круглосуточно) | Дежурный диспетчер, водитель, слесарь по обслуживанию внутридомовых сетей | Автомобиль |

22. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварии на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

22.1. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы Юргинского муниципального округа – начальником Управлением по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководством теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объект.

22.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

22.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

22.4. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально-значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 60 мин.

22.5. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице.

22.6. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1 | Отключение теплоснабжения | 2 часа | 19 | 18,4 | 17,8 | 17 |
| 2 | Отключение теплоснабжения | 4 часа | 18 | 16,8 | 15,6 | 14 |
| 3 | Отключение теплоснабжения | 6 часов | 17 | 15,2 | 13,4 | 11 |
| 4 | Отключение теплоснабжения | 8 часов | 16 | 13,6 | 11,2 | 8 |

При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

- составить общую картину характера, места, размеров аварии;

- определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

- организовать предотвращение развития аварии;

- принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

- получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения;

- определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии.

22.7. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правилам техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей, правилам техники безопасности, производственных инструкций.

22.8. Население, попавшее в зону локализации и ликвидации аварии на теплосетях при наличии их угрозы жизни и здоровья, эвакуируются в пункты временного размещения и питания (по территориальности):

| № ПВР | Наименование учреждения развертывающего ПВР | Адрес, телефон | Планируемая вместимость человек | Начальник ПВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | МБОУ «Арлюкская ООШ» | п.ст. Арлюк, ул.Школьная, 26 «А» тел. 98-1-15 | 800 | Иохно Татьяна Михайловна |
| 2. | структурное подразделение МБОУ «Арлюкская ООШ» | п. ст.Арлюк, ул.Олимпийская, 7 тел. 98-1-04 | 500 | Иохно Татьяна Михайловна |
| 3. | МКОУ «Белянинская ООШ» | д. Белянино, ул. Школьная, 2 тел. 76-2-15 | 300 | Чеховских Мария Анатольевна |
| 4. | МКОУ «Большеямская ООШ имени Сергея Грезина» | с. Большеямное, ул. Школьная, 2 тел. 78-1-48 | 300 | Лихоманов Иван Николаевич |
| 5. | МБОУ «Верх-Тайменская ООШ» | д.Верх-Тайменка, пер.Горский, 2 тел. 72-1-30 | 750 | Калачёва Марина Ивановна |
| 6. | МКОУ «Зимниковская ООШ» | д. Зимник ул. Школьная 17 тел. 72-1-30 | 100 | Файзулин Зинур Загидович |
| 7. | МБОУ «Зеледеевская СОШ» | д.Зеледеево ул. Молодежная, 15 тел. 70-2-38 | 830 | Анкудинова Екатерина Сергеевна |
| 8. | МБОУ «Зеледеевская СОШ» структурное подразделение Зеледеевский детский сад | д.Зеледеево, ул.Береговая, 1 тел. 70-2-38 | 70 | Анкудинова Екатерина Сергеевна |
| 9. | МБОУ «Искитимская СОШ» | п.ст. Юрга 2-я, ул. Школьная, 20 тел. 93-1-82 | 200 | Кинд Марина Геннадьевна |
| 10. | структурное подразделение МБОУ Искитимская СОШ» «Солнышко» | п.ст. Юрга 2-я, ул. Заводская, 4 тел. 93-1-82 | 100 | Кинд Марина Геннадьевна |
| 11. | структурное подразделение МБОУ Искитимская СОШ» «Аистенок» | п.ст. Юрга 2-я, ул. Новая, 10 тел. 93-1-82 | 150 | Кинд Марина Геннадьевна |
| 12. | МБОУ «Новоромановская ООШ» (капитальный ремонт до августа 2025) | д. Новороманово, ул. Центральная, 47 тел. 77-2-02 | 100 | Дидык Ирина Викторовна |
| 13. | МБОУ «Новоромановская ООШ» дошкольное отделение | д. Новороманово, ул. Рабочая, 42 тел. 77-1- 69 | 300 | Дидык Ирина Викторовна |
| 14. | МКОУ «Мальцевская ООШ» | с. Мальцево, ул.Советская, 20 тел. 73-6- 41 | 380 | Головина Наталья Владимировна |
| 15. | МБОУ «Попереченская ООШ» | с. Поперечное, ул.Школьная, 7 тел. 96-3-10 | 750 | Криминская Ирина Геннадьевна |
| 16. | структурное подразделение МБОУ «Попереченская ООШ» | с. Поперечное, ул.Школьная, 2 тел. 96-1-73 | 300 | Криминская Ирина Геннадьевна |
| 17. | МБОУ «Проскоковская СОШ» | с. Проскоково, ул.Школьная, 11 тел. 96-1-10 | 700 | Кошелева Ольга Бекмурзовна |
| 18. | структурное подразделение МБОУ «Проскоковская СОШ» | с. Проскоково, ул.Школьная,10 тел. 96-1-10 | 300 | Кошелева Ольга Бекмурзовна |
| 19. | структурное подразделение МБОУ «Проскоковская СОШ» | п.Заозерный, пер.Школьный, 1 тел. 79-1-49 | 830 | Кошелева Ольга Бекмурзовна |
| 20. | МБОУ «Тальская СОШ» | д.Талая, ул.Тальская, 2«А» тел. 90-2-33 | 800 | Фисюк Вера Александровна |
| 21. | структурное подразделение МБОУ «Тальская СОШ» | д.Талая, ул.Тальская, 2 «Б» тел. 90-2- 41 | 500 | Фисюк Вера Александровна |
| 22. | структурное подразделение МБОУ «Юргинская СОШ» | д. Лебяжье-Асаново, ул.Российская, 3 тел. 94-2-69 | 800 | Богазий Ольга Альбертовна |
| 23. | МАУ «оздоровительный лагерь «Сосновый бор» | д. Безменово, ул. Лесная 41 | 300 | Петушков Сергей Станиславович |
| 24. | МАУК «ЮРМЦКС» | д .Зеледеево, ул.Центральная, 63 тел. 70-1-30 | 50 | Маркова Татьяна Борисовна |
| 25. | МАУК «ЮРМЦКС» | п. ст.Арлюк, ул. Коммунистическая, 62 тел. 98-1-52 | 150 | Шевелева Наталья Юрьевна |

При необходимости осуществляется эвакуация пострадавших, получивших травмы в «ГБУЗ Юргинская городская больница» по адресу: г. Юрга,                                пер. Шоссейный 8.

23. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

23.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

23.2. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающей, управляющих (обслуживающих) организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.

23.3. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.